附件

《地下管线数据规范（征求意见稿）》

征求公众意见及采纳情况说明

| **序号** | **意见（建议）内容** | **采纳情况** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《地下管线数据规范（送审稿 )》P12/178 页码，5.1.1章节，图5.2.1项目编号，这个图中的标注写错了。原文写为“年月份,2位数字”；这个备注写错了，应该是“年份,4位数字” ，这样才能和后面的举例示范对应起来：2024B00101表示2024年，单位代码为B001的数据汇交单位，1月汇交的地下管线数据。 | 感谢您提出的宝贵建议。该条建议采纳，已调整相关表述。 |
| 2 | 规范性引用文件增加以下标准：GB/T35644《地下管线数据获取规程》和GB32167《油气输送管道完整性管理规范》。理由：1.GB/T35644明确了地下管线数据如何规范获取，对本地标的建立有至关重要的作用。2.本地标多次提及高后果区，但对应的标准并未提供。 | 感谢您提出的宝贵建议。该条建议采纳。  1.本规范在“标准引用文件”中已引用GB 32167《油气输送管道完整性管理规范》，并在附录C.11明确引用相关内容  2.本规范编制过程中，参考了GB/T35644《地下管线数据获取规程》，详见“参考文献”。 |